DOM KULTÚRY KANIANKA

Ul. SNP 584/3, PSČ 972 17  Kanianka

#### Výzva na predkladanie ponúk

#### podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o  verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

#### „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy – Zateplenie viacúčelovej sály DK Kanianka, ul. SNP 584/3

#### Kanianka 972 17."

##### Identifikácia obstarávateľskej organizácie

## Názov			: 	Dom Kultúry Kanianka ul. SNP   584/3, 972 17  Kanianka

## V zastúpení		:	Peter Bielický DiS. art – riaditeľ

## Kontaktná osoba     	: 	Peter Bielický DiS. art – riaditeľ

Telefón			: 	0917 331 694

Elektronická pošta	:	oks.kanianka@azet.sk

Internetová adresa	:	www.dkkanianka.sk

## IČO			:	42023335

DIČ			:	2022398598

## Bankové  spojenie	:	Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Prievidza

## Číslo účtu			:	9040686001/5600

##### Adresa, kontaktné miesto a osoba kde možno získať doplňujúce informácie: referent  p. Marta Švorcová tel. 046/5401084.                     .

##### Predmet zákazky: stavebné a montážne práce

#### Názov predmetu zákazky: „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy - zateplenie viacúčelovej sály ul.SNP  584/3 Kanianka 972 17“.

##### 5.   Rozdelenie predmetu zákazky na časti:   požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.

6.   Opis predmetu zákazky:  Predmetom zákazky je zmena stavby pred dokončením na časť stavebného objektu kultúrneho strediska. Jedná sa o zateplenie obvodového plášťa a strešnej konštrukcie nad viacúčelovou sálou, ktorá je súčasťou kultúrneho strediska.

Objekt sa nachádza na pozemku v katastrálnom území Kanianka, okres Prievidza na parcele č. 1674/775.

Nosná konštrukcia je riešená oceľovými rámami, ktoré pozostávajú z oceľových nosných stĺpov prierezu I360, zamurovaných v obvodových múroch, a z priehradových oceľových väzníkov. Obvodové murivo je tehlové POROTHERM, hr.= 400mm. Strešná konštrukcia je poloblúková a nosnú časť strešnej konštrukcie tvoria priehradové väzníky, na ktoré sú uložené väznice prierezu U220. Na väznice je uložený VSŽ plech, hr. 80 mm a zaliaty betónovou doskou, celková hrúbka  plechodosky je 110mm. Na plechodosku bola uložená dilatačná fólia, tepelná izolácia a hydroizolačná vrstva. Pravdepodobne dodatočne boa na strešnú konštruciu uloženú VSŽ plech. Vzhľadom na skutočnosť, že strešná konštrukcia nebola prevetrávaná došlo k degradácií vrstiev strešnej konštrukcie.

Projektová dokumentácia rieši zateplenie obvodových konštrukcií kontaktným zatepľovacím systémom tepelnou izoláciou ISOVER EPS 70F, hr. 100mm. Soklovo časti navrhujem tepelnou izoláciou z extrudovaného polystyrénu s pre sokle ISOVER EPS SOKLOVÁ DOSKA, hr.60 mm. Ostenie  nadpraž ie navrhujem zatepliť tepelnou izoláciu z z extrudovaného polystyrénu hr. 30 mm. Ozdobné konzoly budú z požiarneho hľadiska zateplené tepelnou izoláciou z minerálnej vlny, hrúbky min. 30 mm. Strešná konštrukcia objektu bude zateplená novými vrstvami. Pôvodné vrstvy strešnej konštrukcie až po nosnú konštrukciu budú odstránené. Plechová krytina (VSŽ plech), bude na požiadavku investora spätne použitá.

Nové vrstvy strešnej konštrukcie navrhujem v skladbe nad plechodoskou parozábrana (rd >100m), tepelná izolácia pozostávajúca z kamennej vlny v dvoch vrstvách System TOPROCK. Minimálna hrúbka tepelnej izolácie bude 180 mm, poistná hydroizolačná fólia difúzne otvorená ( rd < 0,03m). Na uchytenie  plechovej krytiny z VSŽ plechov bude nad hydroizolačnou vrstvou uložený drevený rošt. Plechová strešná krytina musí byť odvetraná aby v konštrukcií nevznikal kondenz a neznehodnocoval vrstvy strešného plášťa. Odvetranie bude zabezpečené ventilačnými turbínami LOMANCO v hornej časti strešnej konštrukcie. V spodnej časti strešnej konštrukcie bude prívod vzduchu riešený mriežkou.

Zasklenie výplní otvorov je existujúce. Predpokladám izolačné dvojsklo s odporúčanou hodnotou  u= 1,1 W/ (m2. k).

Dielo má byť zhotovené podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Ingrid Blahovou, registračné č.: 6023*|1 z júna 2014. Dielo má spĺňať parametre uvedené v častiach projektovej dokumentácie, najmä: sprievodná správa, súhrnná technická správa, tepelnotechnický a energetický posudok, stavebno-architektonické riešenie, rozpočet stavby – výkazy výmer. Zmeny oproti výkazu výmer a projektovej dokumentácii sú možné také, že pri konkrétnych značkách výrobkov je možné použiť ekvivalentný výrobok s rovnakými či lepšími parametrami. Dielo musí byť zhotovené v súlade s projektovou dokumentáciou, výkazom výmer a zmluvou o dielo pripravenou obstarávateľom. Súčasťou diela sú aj revízne správy, povinné skúšky a ostatná dokumentácia potrebná pri kolaudácii. Vyžaduje sa naštudovanie a prevzatie si projektovej dokumentácie a jej súlad s výkazom výmer. Projektová dokumentácia a nenacenené položkovité rozpočty sú k dispozícii u verejného obstarávateľa, uchádzač si ich môže vyzdvihnúť v sídle verejného obstarávateľa osobne na základe písomnej žiadosti  najneskôr do 06.3.2015 za nevratnú zálohu 20 €.

7.  Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:  Rozsah je limitovaný zmluvou, projektovou dokumentáciou, výkazom výmer – rozpočtom diela v zmysle ponuky uchádzača. Uchádzač položkovito a sumárne nacení  celý predmet zákazky a súvisiace náklady tak, aby cena za zhotovenie predmetu 
diela nebola navyšovaná a jeho cena bola konečná. Prípadne chýbajúce položky vo výkaze výmer uchádzač doplní a nacení tak, aby bolo dielo funkčné, bez vád a nedorobkov a aby sa cena vysúťaženého diela nenavyšovala; v takom prípade uchádzač uvedie parametre položky, alebo ekvivalent.

##### 8.  Miesto   dodávky:   Dom Kultúry Kanianka SNP 584/3 Kanianka 972 17

##### 9.  Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky:  predpokladaný termín   odovzdania    diela (zákazky): rok 2015,2016,2017.

##### 10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:  Finančné   prostriedky   budú      poskytnuté  z rozpočtu verejného obstarávateľa v kombinácii s prostriedkami SR alebo EÚ (obstarávateľ požiadal o dotáciu) lehota splatnosti faktúr – max. 60 dní od ukončenia     
diela bez vád a nedorobkov.    Obstarávateľ  zálohy neposkytuje.

##### 11. Podmienky účasti: §  26 ods. 1  písm. f (§  26 ods.  2 písm.  e) –  uchádzač je oprávnený 
dodávať  tovar,  uskutočňovať  stavebné  práce alebo  poskytovať službu,  -  doklad           
 o   oprávnení    podnikať,         alebo   doklad   o    zapísaní    v  profesijnom     zozname      vedenom  profesijnou     organizáciou. Originál, alebo         overený doklad nie starší ako 3 mesiace predloží    úspešný       uchádzač       po      obdržaní       oznámenia     o úspešnosti pokiaľ preukázal   splnenie   podmienky fotokópiou, alebo čestným vyhlásením;

##### 12. Typ zmluvy a obsah ponuky: Zmluva o dielo so zapracovanými podmienkami výzvy.

##### 13. Uchádzač  predloží:     Doklad   o    splnení    podmienok    účasti (bod 11.),    cenovú  ponuku na celý predmet  obstarávania podľa súťažných podkladov (bod 17.), doplnené a podpísané 2 rovnopisy zmluvy o dielo, ktoré sú súčasťou tejto výzvy (uchádzač doplní len svoje dáta, cenu, oprávnené osoby – vybodkované miesta v zmluve), vyplní nenacenené výkazy výmer - rozpočty predložené verejným obstarávateľom v zmysle výzvy, referencie na aspoň 10 zrealizovaných zákaziek za roky 2o12 – 2014 na dodávku a zhotovenie obdodobného diela porovnateľných parametrov. Uchádzač uvedenie svoje fakturačné a identifikačné údaje, tel. a emailový kontakt.

##### 14. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 29.999 €

15. Lehota  a miesto na predkladanie cenových ponúk: Lehota  na  predkladanie  ponúk je do    31.3.2015  do 10,30 hod.   Fyzické   doručenie  na adresu:  DK Kanianka,  SNP 584/3, 972 17  Kanianka. Ponuku je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa, v lehote na predkladanie ponúk v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla podnikania uchádzača. Obal ponuky musí byť označený textom: názov zákazky „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy – zateplenie viacúčelovej sály ul. SNP 584/3 Kanianka 972 17 “a formulkou  „Neotvárať“.  Ponuka  doručená po  lehote na  predkladanie ponúk, sa vráti uchádzačovi neotvorená.

##### 16. Otváranie ponúk:  Dátum    a čas    otvárania    a vyhodnotenia     ponúk:   bude oznámený uchádyačom aspoň 5 dní vopred. Miesto otvárania  ponúk:  kancelária  DK Kanianka,    SNP     584/3, 972 17  Kanianka. Ponuky sa budú vyhodnocovať podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk. Ponuka s najnižšou cenou sa umiestni na prvom mieste v poradí, ponuka s najvyššou cenou sa umiestni na poslednom mieste v poradí.   Ponuka na prvom mieste bude vyhodnotená  ako úspešná. Ponuky, ktoré nesplnia podmienky výzvy budú vyradené.

##### 17. Kritériá na hodnotenie ponúk: najnižšia cena    za celý predmet zákazky, splnenie podmienok výzvy.

Uchádzač nacení celú ponuku tak, aby zahŕňala všetky súvisiace náklady.  Cenová ponuka musí 
obsahovať cenu diela ako celku, uvedie cenu bez DPH, sumu DPH a cenu diela s DPH. Cenová ponuka je súčtom jednotlivých položiek v rozpočtových nákladoch.

##### 18. Ďalšie informácie: Informácia    o výsledku    verejného    obstarávania       sa    oznámi    úspešnému uchádzačovi   po vyhodnotení cenových ponúk.     Právny   vzťah medzi obstarávateľom a úspešným       uchádzačom nadobudne podpísaním zmluvy o dielo oboma zmluvnými stranami.

##### 19. Použitie elektronickej aukcie: Nepoužije sa.

20. Obstarávateľ si vyhradzuje vyhlásenú verejnú súťaž zrušiť v prípade, ak ani jeden uchádzač  nesplní podmienky podľa súťažných podkladov v celom rozsahu, resp. ak ponuky budú 
presahovať finančný limit pre uvedený typ zákazky, ak sa zásadným spôsobom zmenia podmienky, ktoré boli pri vyhlásení súťaže, alebo ak tak pripúšťa zákon.

V Kanianke, dňa  30.1.2015

Peter Bielický DiS art.

riaditeľ

prílohy:

č.1 zmluva o dielo,

č.2 nenacenené výkaz výmer